(наименование организации, предприятия)

__________________________________________

Свидетельство о регистрации № ______________                                                                                                             Заказчик: ______________________________________________

Действительно до «____»______________ 200   г.                                                                                                             Объект: _______________________________________________

Лицензия Минэнерго РФ № _________________                                                                                                               Адрес: ________________________________________________

Действительна до «____»______________ 200   г.                                                                                                              Дата проведения измерений: до «____»______________ 200   г.

# ПРОТОКОЛ  № ___

Проверки измерительных трансформаторов тока комплекса расчётного учета электроэнергии.

# Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха _______ (С.  Влажность воздуха _______ (.  Атмосферное давление _______ мм.рт.ст.

Цель измерений (испытаний)

_________________________________________________________________________

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

_______________________________________________________________________________________________________________________

- Результаты измерений

| № п/п | Тип, заводской № место установки, дата последней поверки | Номинальное напряжение, (В) | Номинальный ток первичной обмотки, (А) | Паспортный коэффициент трансформации | Номинальная нагрузка вторичной обмотки, (ВА) | Проверка параметров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Полярность | Характеристика намагничивания | Коэффициент трансформации | Сопротив-ление изоляции вторичной обмотки, (МОм) |
|  |  |  |  |  |  |  | Ток вторичной обмотки, (А) | Напряжение вторичной обмотки, (В) | Отклонение характе-ристики намагничивания, (%) | Ток первичной обмотки, (А) | Напряжение первичной обмотки, (В) | Измеренный коэффициент трансформации | Отклонение коэффи-циента трансфор-мации, (%) | Результирующая погреш-ность измерений, (%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | По типовой характеристи-ке | Измеренное | допустимое | расчетное |  |  |  | допустимое | расчетное |  | допустимое | расчетное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

- Измерения проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (свидетельства) | Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

Выводы:

Заключение: _________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Испытания провели: ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Протокол проверил:  ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям.