(наименование организации, предприятия)

__________________________________________

Свидетельство о регистрации № ______________                                                                                                             Заказчик: ______________________________________________

Действительно до «____»______________ 200   г.                                                                                                             Объект: _______________________________________________

Лицензия Минэнерго РФ № _________________                                                                                                               Адрес: ________________________________________________

Действительна до «____»______________ 200   г.                                                                                                              Дата проведения измерений: до «____»______________ 200   г.

# ПРОТОКОЛ  № ____

проверки работоспособности системы АВР

# Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха _______ (С.  Влажность воздуха _______ (.  Атмосферное давление _______ мм.рт.ст.

Цель измерений (испытаний)

_________________________________________________________________________

(для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

_______________________________________________________________________________________________________________________

- Результаты измерений

| № п/п | Типовое обозначение АВР, место установки | Номинальный ток | Тип реле контроля фаз | Тип силовых контакторов (секционных выключателей) | Напряжение срабатывания реле контроля фаз, (В) | Время (задержка по времени) отключения основного ввода, (сек) | Время переключения с основного ввода на резервный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | допустимое | измеренное | допустимое | измеренное | по паспорту | измеренное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | А |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  |  | В |  |  | В |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  | С |  |  |  |  |

- Измерения проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (свидетельства) | Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

Примечание: гр.8,9 заполняется при наличии требований энергосбытовой организации по задержке срабатывания АВР.

Выводы:

Заключение: _________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Испытания провели: ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Протокол проверил:  ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям.