__________________________________________--			Заказчик:_________________________

(наименование организации, предприятия)

__________________________________________			_________________________________

Лицензия №   ______________________________			Объект:__________________________

Действительна до:

«___» ____________________200__г.					_________________________________

Протокол № ___от «___» _____________ 200__г.

Правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока

1. Назначение и краткая характеристика схемы___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Смонтированная схема соответствует чертежу №_________________________________________________

В схему входят______________________________________________________________________________

(датчики, сигнальные пары контактов, блок-контакты коммутационных аппаратов, реле минимального напряжения и т.п.)

всего_______________________________________________________________________________________

(датчиков, пар контактов)

2.Проверка аппаратуры схемы

| № п/п | Обознач. в схеме | Тип реле назначение | Паспортн. данные | Данные испытаний | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | операция (вкл.,выкл.) | напряжение срабатывания (В) | ток сраб. (А) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Все реле проверены и соответствуют схеме и паспортным данным.

Автоматы, плавкие вставки и предохранители соответствуют проекту.

3.Проверка действия и состояния и состояния схемы.

1).Сопротивление изоляции цепей____________(МОм)

2).Изоляция цепей испытана напряжением___________(В)________тока в течение 1 мин. выдержала.

3).Работа схемы проверена____________________________________________________________________

(имитацией, созданием ненормальных режимов, изменением уставок и т.п.)

Заключение: _______________________________________________________________________________-

________________________________________________________________________________

Исполнители:___________________		________________		_____________________

_____________________		__________________		_______________________

Проверил:        _____________________		__________________		_______________________

(должнлсть)				(подпись)				(ф.и.о.)